## Normas cumplimentación
ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS INSTITUTOS MADRILEÑOS DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ENERGÍA, MATERIALES, NANOCIENCIA Y SOFTWARE, DURANTE EL PERIODO 2013 – 2016
CRITERIO DE VALORACIÓN: PLAN DE MANTENIMIENTO. MÁXIMO 40 PUNTOS
Según la cláusula 9. Criterios de valoración de las empresas del Pliego Jurídico del Acuerdo Marco, para valorar este criterio los licitadores deberán facilitar información sobre el Plan de Mantenimiento propuesto utilizando el presente documento Excel denominado PLAN DE MANTENIMIENTO. El archivo Excel dispone de una primera hoja donde se facilitan las instrucciones para la cumplimentación, y tres hojas adicionales donde los licitadores deberán de aportar información sobre los siguientes aspectos: a. Mantenimiento preventivo y de conducción b. Mantenimiento técnico – legal. c. Mantenimiento de instalaciones adicionales d. Dedicación horaria del personal de mantenimiento La información del documento excel denominado PLAN DE MANTENIMIENTO tendrá que ser aportada por los licitadores en papel y en un CD en formato excel abierto. En el presente libro excel se han reflejado las instalaciones más significativas de todos y cada uno de los edificios objeto del acuerdo marco. Esto no exime a la empresa adjudicataria de realizar el mantenimiento de las instalaciones que pudieran existir en los diferentes edificios y que no aparezcan reflejadas en las tablas facilitadas.
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA a) MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Los conceptos que se deben reflejar, explicar y tener en cuenta a la hora de cumplimentar la tabla de mantenimiento preventivo y de conducción son los siguientes:
ELEMENTOS A REVISAR (1): Son aquellas partes de la instalación que se deben revisar para realizar un control adecuado y conveniente, y poder conseguir así un correcto funcionamiento de la instalación. (Ejemplo: Filtros, válvulas, interruptores, diferenciales, etc).
Enumerar Elementos (1a): Se trata de nombrar todos y cada uno de los elementos a ser revisados.
Periodicidad Revisión (1b): Frecuencia con la que se revisarán los elementos mencionados en la casilla (1a).
Periodicidad Informe (1c): Frecuencia con la que se facilitará a la Propiedad un informe con los resultados de los elementos revisados.
PARÁMETROS A CONTROLAR (2): Son aquellos datos que se deben controlar de cada una de las instalaciones para que su funcionamiento sea el idóneo. (Ejemplo: Temperaturas, caudales, presiones, niveles de aceite, etc).
Enumerar Parámetros (2a): Se trata de nombrar todos y cada uno de los parámetros a ser revisados.
Periodicidad Revisión (2b): Frecuencia con la que se revisarán los parámetros mencionados en la casilla (2a).
Periodicidad Informe (2c): Frecuencia con la que se facilitará a la Propiedad un informe con los resultados de los parámetros revisados.
PRUEBAS A EJECUTAR (3): Son aquellos ensayos a los que se somete a la instalación, para comprobar si ésta funciona conveniente y adecuadamente. (Ejemplo: Pruebas de estanqueidad, pruebas de marcha-paro, ensayos de toma de muestras, etc).
Enumerar Pruebas (3a): Se trata de nombrar todos y cada uno de los parámetros a ser revisados.
Periodicidad Pruebas (3b): Frecuencia con la que se revisarán los parámetros mencionados en la casilla (3a).
Periodicidad Informe (3c): Frecuencia con la que se facilitará a la Propiedad un informe con los resultados de los ensayos y pruebas realizados.
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA b) MANTENIMIENTO TÉCNICO LEGAL
En esta tabla los licitadores deberán de indicar las instalaciones objeto de este tipo de mantenimiento, la periodicidad de las revisiones, las parámetros / elementos a revisar y las pruebas a realizar en cada revisión
NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA c) MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADICIONALES
En esta tabla se contemplarán aquellas instalaciones, no incluidas en las tablas anteriores, que las empresas licitadoras consideren oportuno y necesario incluir para realizar un plan de mantenimiento preventivo más completo y adecuado.

## a) Mantenimiento preventivo
INSTALACIÓN | ELEMENTOS A REVISAR (1) |  |  | PARÁMETROS A CONTROLAR (2) |  |  | PRUEBAS A EJECUTAR (3)
| Enumerar Elementos (1a) | Periodicidad Revisión (1b) | Periodicidad Informe (1c) | Enumerar Parámetros (2a) | Periodicidad Revisión (2b) | Periodicidad Informe (2c) | Enumerar Pruebas (3a) | Periodicidad Pruebas (3b) | Periodicidad Informe (3c)
CLIMATIZACIÓN
Sistema VRV
Cogeneración
Caldera (Gas Natural)
Bomba de Calor geotérmica (Agua-agua)
Bombas de calor reversible (Todo aire)
Bombas de Calor reversibles (Aire -agua)
Torres de Refrigeración
Agua Refrigerada
Unidades Autónomas (Split)
Suelo radiante
Sistema de ventiladores
Fan coils/Cassettes/Split
Radiadores de agua
Cámara Fría
Humidificadores
EXTRACCIÓN
Vitrinas de gases
Campanas
Brazos articulados
Armarios ácidos/Bases
Cuartos Técnicos (SAI, Racks, CPD, Almacenes…)
ELECTRICIDAD
CT
Cuadro General de Baja Tensión
Cuadros secundarios
Circuitos Alumbrado y fuerza
Baterias de Condensadores
Grupo Electrógeno
SAI
Pararrayos
Analizadores de Red
Red de tierras
ILUMINACIÓN
Exterior
Interior
De Emergencia
VOZ- DATOS
Racks
CPD
FONTANERÍA
Sistema de cloración.
Sistema antilegionella
Grupo de presión
Elementos terminales (Grifería, sanitarios…)
ACS
Paneles solares
Aerotermo
Termos
PCI
Central de incendios
Baterias de extinción
Sistema de detección por aspiración
Detectores
Pulsadores
Compuertas Cortafuegos
Extintores
Bies
Exutorios
Grupo contraincendios
FOTOVOLTAICA
Paneles Fotovoltaicos
Convertidor
SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO
BOMBAS DE VACIO
INSTALACIÓN GASES
Paneles
Lineas de distribución
Manorreductores
SISTEMA CONTROL DE ACCESOS
Cerraderos
Tarjeteros
Cuadros Generales y secundarios
LAMAS DE FACHADA MOTORIZADAS
RED SANEAMIENTO (Fecales y Pluviales)
Sistema de bombeo (Fecales)
Sistema de bombeo (pluviales)
Arquetas
Desagües
RIEGO
RTV
CCTV
Cámaras
Videograbador
ASCENSORES Y MONTACARGAS

## b) Mantenimiento Técnico-legal
INSTALACIÓN | PERIODICIDAD INSPECCIONES | PARÁMETROS/ELEMENTOS A REVISAR Y PRUEBAS A REALIZAR

## c) Instalaciones adicionales
TABLA INSTALACIONES ADICIONALES
OTRAS INSTALACIONES | ELEMENTOS A REVISAR |  |  | PARÁMETROS A CONTROLAR |  |  | PRUEBAS A EJECUTAR
| Enumerar Elementos | Periodicidad Revisión | Periodicidad Informe | Enumerar Parámetros | Periodicidad Revisión | Periodicidad Informe | Enumerar Pruebas | Periodicidad Pruebas | Periodicidad Informe